## 小学校
品 目 | 例示品目 | 島 津 理 化 該 当 品 |  |  | 価 格（円） | 基準数量 | 購入数量 | 金額（円） | 参照頁
|  | 品名・型式 | Cat.No | 仕 様 と 特 長 |  |  |  |  | 500号
計量器
長さ測定用具 | [5 empty] | 1 |  | 0 | -
体積測定用具 | [5 empty] | 1 |  | 0
重さ測定用具 | 上皿てんびん | 上皿てんびん TB-100 | 103-010 | 秤量：100g | 12000 | 11 |  | 0 | 196
| 電子てんびん | 電子てんびん EL600S-DF | 103-588 | 秤量600g 感量0.1g 液晶デジタル両面表示全域風袋消去 電源AC100V（ACアダプタ付）可能 個数測定モード ％表示モード 過負荷保護回路機構付 | 92000 |  |  | 0 | 185
|  | 電子てんびん ELB-600SR | 103-411 | 秤量600g 感量0.1g 液晶デジタル表示 全域風袋消去可能 個数測定モード ％表示モード 過負荷保護回路機構付 電源AC100V（ACアダプタ付）/単三乾電池4本（付属せず） | 45000 |  |  | 0 | 183
|  | 電子てんびん ELB-6000SR | 103-413 | 秤量6000g 感量1.0g 液晶デジタル表示 全域風袋消去可能 個数測定モード ％表示モード過負荷保護回路機構付 電源AC100V（ACアダプタ付）/単三乾電池4本（付属せず） | 45000 |  |  | 0 | 183
|  | 電子てんびん ELB120 | 103-501 | 秤量120g 感量0.01g 液晶デジタル表示 全域風袋消去可能 個数測定モード ％表示モード 過負荷保護回路機構付 寸法W185×D215×H55mm 約1250g 電源ACアダプタ/乾電池対応 | 59000 |  |  | 0 | 184
|  | 電子てんびん ELB600 | 103-504 | 秤量600g 感量0.05g 液晶デジタル表示 全域風袋消去可能 個数測定モード ％表示モード 過負荷保護回路機構付 寸法W185×D215×H55mm 約1250g 電源ACアダプタ/乾電池対応 | 59000 |  |  | 0 | 184
|  | 電子天びん シャワープルーフスケール CS-2K | 203-650 | 秤量： 2,000g 最小表示：1g | 5800 |  |  | 0 | -
| ★簡易てんびん | 演示用てんびん DTB-2 | 103-210 | 秤量：約2kg | 64000 |  |  | 0 | 197
|  | 簡易てんびん | 203-690 | 小学生向けのてんびんです。物の重さを比較する時に使用します。バランス調整をすることができます。 | 4000 |  |  | 0 | -
| ★自動上皿はかり | ミニはかり PZ-200 | 103-310 | 秤量：200g | 18500 |  |  | 0 | 183
|  | ミニはかり PZ-2000 | 103-311 | 秤量：2000g | 18500 |  |  | 0 | 183
|  | カラフルばねはかり SNBシリーズ | 103-731～736 | 秤量：0.25kg/0.5kg/1kg/2kg/3kg/5kg | 各1,500 |  |  |  | 231
|  | カラフルばねはかり SNB-Sシリーズ | 103-741～746 | 上記の同種5本組 ケース入り | 各6,800 |  |  |  | 231
時間測定用具 | [5 empty] | 1 |  | 0
温度測定用具 | ★放射温度計 | ポケット放射温度計 PC-8400Ⅱ | 241-493 | ポケットに収まる小型サイズ 放射率：0.05 ～ 1.00設定可能 測定範囲：－60 ～ 240℃ 測定精度：－60 ～－41℃：±5℃ －40 ～－21℃C：±4℃ －20 ～－0.1℃：±3℃ 0.0 ～ 99.9℃：±2℃ 100 ～ 199℃：±3%rdg 200 ～ 240℃：±4%rdg | 5600 | 41 |  | 0 | 208
|  | 赤外線放射温度計 SK-8700Ⅱ | 241-490 | 測定対象物に触れることなくすばやく表面温度を測定できます。放射率：0.95固定 測定範囲：－20 ～ 315℃ 測定精度：－20 ～ 100℃/±2℃･101 ～ 315℃/±2%rdg | 9500 |  |  | 0 | 209
|  | 赤外線放射温度計 SK-8900 | 241-491 | 放射率：0.95，0.90，0.85（切り替え可能） 測定範囲：－40℃～450℃ 測定精度：－40.0 ～－20.0℃/±3°%・－19.9 ～ 399℃/±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい値・400 ～ 450℃/±2.5%rdg | 13800 |  |  | 0 | 209
|  | アルコール温度計 | 106-050 | アルコール 棒状 －30℃～＋50℃ 1℃目盛長さ約300mm | 490 |  |  | 0 | 203
|  | アルコール温度計 | 106-060 | アルコール 棒状 －5℃～＋105℃ 1℃目盛長さ約300mm | 390 |  |  | 0 | 203
電気測定用具 | 簡易検流計 | 簡易検流計 SM-2 | 107-200 | 目盛の中央点をゼロとして，電流には流れる方向があることや，電流の強さは検流計で測れることなどを理解することを目的としています。測定範囲：0 ～±0.5A（目盛中央点0）/0 ～±5A（目盛中央点0） | 8500 | 11 |  | 0 | 217
|  | 講義用検流計 DG-30 | 107-570 | デモ実験用として裏側にも目盛をつけ見やすくしています。指針の軸受けには宝石を使用。直立形：目盛円弧長250mm 裏目盛付 コイル：800回巻50Ω 250回巻2Ω 水平調整ねじ付 | 85000 |  |  | 0 | 217
| 直流電圧計 | 直流電圧計 HQ-300 | 107-010 | 3/15/300V 3段 JIS2.5級 目盛円弧長83mmトートバンド方式可動コイル トリプル端子 | 11000 |  |  | 0 | 214
| 直流電流計 | 直流電流計 HQ-55 | 107-085 | ±50/500mA/5A 3段 センター目盛ゼロ 目盛円弧長83mm トートバンド方式可動コイルメータ保護回路付 | 11000 |  |  | 0 | 214
| 直流電流計 | 直流電流計 HQ-5 | 107-080 | 50/500mA/5A 3段 JIS2.5級 目盛円弧長83mmトートバンド方式可動コイル メータ保護回路付 内部構造可視 トリプル端子 | 11000 |  |  | 0 | 214
実験機械器具
物の重さ学習用具 | ★物の重さ比較実験素材 | 密度・体積・重さの実験セット | 125-400 | 物質の密度の違いによって，重さの等しい物体の体積が異なることを学習させるセットです。鉄製立方体：14×14×14mm（1個）重さ約21.4g／アルミニウム製立方体：16×16×16mm（1個）重さ約21.4g／発泡ウレタン製立方体：89×89×89mm（1個）重さ約21.4g | 7500 | 21 |  | 0 | 230
|  | 密度・体積・重さの実験セット 2セット | 125-401 | 上記の2セット | 15000 |  |  | 0 | 230
|  | 物の重さと大きさ比較セット CMS-6 | 125-450 | 同じ重さの材料6種と同じ大きさの材料6種がセットになっています。また、材料は円柱形状ですので大きさを容易に比較することができ、また重さを確認する際には200g秤量の天秤がご使用になれます。銅、真鍮、鉄、亜鉛、アルミ、樹脂 | 6000 |  |  | 0 | -
|  | 物の重さ比較セット CMS-6A | 125-451 | 上記のうち、同じ重さの材料6種をセットにしたものです。 | 3500 |  |  | 0 | -
|  | ものの重さ比較ブロック A | 125-410 | 同じ体積の物体でも重さが違うということを，手のひらに載せたり，てんびんで測ったりして確認したりできます。アルミ（約72g） 鉄（約210g） POM（約39g） 木（約15g） 4種 | 3800 |  |  | 0 | 230
|  | ものの重さ比較ブロック A 3セット | 125-411 | 上記の3セット | 11400 |  |  | 0 | 230
|  | ものの重さ比較ブロック A 5セット | 125-412 | 上記の5セット | 19000 |  |  | 0 | 230
風やゴム学習用具 | ★送風機 | 送風機 HT-809 | 121-510 | まっすぐ遠くまで渦状の風をつくる，トルネード高性能ブレードを採用した送風機です | 5000 | 11 |  | 0 | 230
|  | 送風機 HT-809 3個組 | 121-511 | 上記の3個組です | 15000 |  |  | 0 | 230
|  | 風やゴムの働きものづくりセット A | 121-300 | 風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。風やゴムで動く車工作キット（20セット）/ゴムで動くおもちゃ（いとまきぐるま）（20セット） | 18000 |  |  | 0 | 230
光の学習用具 | 照度計 | 照度計 LX-1000 | 251-201 | 小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計です。レンジ：0 ～ 1999/2000 ～ 19990lx 分解能：1/10lx | 19800 | 3 |  | 0 | 318
|  | 照度計 LX-1332D | 251-203 | 記録計と接続できる出力端子つきの照度計です。レンジ：200/2000/20000/200000lx 分解能：0.1/1/10/100lx | 27000 |  |  | 0 | 318
|  | 太陽放射のエネルギー測定器 RS-8 | 146-380 | 円筒受熱容器は表裏それぞれ黒白塗り分けてあり，放射熱の受け方の違いを比較できます。照射角度目盛 太陽高度目盛つき | 8000 |  |  | 0 | 631
|  | 光による温まり方実験器 HL-3（ワークシート付） | 129-265 | 黒，白，銀色のアルミ板を太陽などの光に当てて，温度上昇の違いを観察します。付属の液晶温度計をアルミ板裏面に貼り付けることで温度上昇を簡単に読み取れます。大きさ・重さ：W70×L340×H170mm（組立て時）約0.3kg | 11000 |  |  | 0 | 263
|  | おうレンズB | 128-790 | 直径75mm 柄つき | 2700 |  |  | 0 | 295
磁石の学習用具 | 演示用電磁石 | 電磁石 OM-90 | 132-170 | 1.5Vの乾電池1個で水や砂などを入れたバケツなど約60kg程度までの物を吊り下げることができます。電源：DC1.5V 単一乾電池1本（別途） | 20000 | 1 |  | 0 | 323
|  | 電磁石 UE-85N | 132-162 | 電流による磁気作用と鉄芯のはたらきについての実験や，コイルの巻き方向の違いや鉄芯の形状（直線およびU型）の違いなどの実験ができます。コイル：巻き数 約600回 巻き線径 φ0.5mm 抵抗値 約3Ω | 8600 |  |  | 0 | 323
|  | 電磁石応用実験器 MU-1 | 132-165 | 鉄芯にフックつきの円盤を吸着させ，おもりを吊り下げることで，電磁石の強さを確かめることができます。本体大きさ：W220×D130×H170mm | 14800 |  |  | 0 | 323
| 磁化用コイル | 磁化用コイル MC-50 | 132-251 | AC電源に接続し，簡単なスイッチ操作だけで着磁・消磁できます。大きさ・重さ：約W90×D140×H90mm 約1kg 電源：AC100V 50/60Hz 400W | 26000 |  |  | 0 | 324
|  | 電磁石実験セット EMK-3（ワークシート付） | 135-550 | 巻数の異なる3種類のソレノイドコイルを利用し，磁性体をひきつける力が電流の大きさ，巻数，芯棒の種類に依存する実験し確認します。コイルは3種（各2個），芯棒は鉄（太・細），銅，樹脂がそれぞれ1本ずつ付属 | 8900 |  |  | 0 | 350
|  | コイル巻き工作キット CWK-10（ワークシート付） | 135-560 | 製品には簡易巻線器，ボビン（10本），エナメル線（太・細）が付属し，異なった太さの線を巻いたり，巻き数を自由に変えたりすることができます | 9600 |  |  | 0 | 350
|  | 立体磁界観察そう DD-7M | 132-133 | 平面的に観察していた磁石や電流の流れている導線がつくる磁界のようす（磁力線）を立体的に観察することで，磁力線を正しく理解できます。大きさ：110×80×80mm 棒磁石（丸型）2本付 | 10800 |  |  | 0 | 322
|  | 大形磁界観察そう FR-30 | 132-140 | 15cmの棒磁石の周りの磁界を十分目視観察できる大きさです。小学校での磁石あそびの指導など，さまざまに応用することができます。観察そう：透明アクリル製 鉄粉 パラフィン油封入 | 15000 |  |  | 0 | 322
|  | 方位用磁針 | 132-332 | 直径42mm 円形金属ケース入り 2°単位目盛つき | 650 |  |  | 0 | 321
|  | 方位用磁針（ハトメ形）50個組 | 132-350 | 直径12mm | 3800 |  |  | 0 | 321
生物の育生用具 | 植物育成棚 | 簡易温室 パ-フェクション | 153-160 | 二重保温式で，ガラス温室にくらべて保温力に優れた小形温室です。分解・組み立てが簡単で，保管も容易です。大きさ：W865×D580×H1800mm | 43600 | 11 |  | 0 | 571
| 昆虫飼育箱 | 昆虫飼育箱 W | K22254-000 | 木製 一面ガラス 三面金網 引出しつき 大きさ：約W260 × D260 × H360mm | 17000 |  |  | 0 | 570
|  | 種子成長観察袋（50枚入り） | 253-250 | 通常では見ることのできない土の中（根の状態）の様子を観察することができます。種子成長観察袋（シードパック） 1セット（50枚入り) 遮光袋1セット（50枚入り) | 7400 |  |  | 0 | 543
空気･水の性質実験用具 | 実験用シリンダー | 実験用シリンダー TL-10 | 125-320 | 空気や水の加圧実験をダイナミックに演示できる500mlの容量の大形シリンダです。本体 透明樹脂（ポリカーボネイト）シリンダ 500ml 金属製ピストン | 26800 | 21 |  | 0 | 257
|  | 押し引きばねはかり PSB-1 | 103-748 | ニュートン目盛とkg重目盛が併記されています。シリンダーが透明なので，内部構造を確認することができます。最小目：盛秤量の50分の1，0点調整ねじつき 大きさ・重さ：φ25×全長250mm 押し棒 長さ75mm 各約75g 秤量:0.25g（2.5N） 他にも 0.5g（5N）/1g（10N）/2g（20N）/5g（50N）があります | 1800 |  |  | 0 | 232
|  | PSB-S1 5本セット | 103-753 | 上記PSBを5本セットにしたもの。収納ケースつき。 0.5g（5N）/1g（10N）/2g（20N）/5g（50N）の5本セットもあります | 9000 |  |  | 0 | 232
|  | PSB-D 5種セット | 103-758 | 上記PSB-1～5の5種類を1セットにしたもの。収納ケースつき。 | 9000 |  |  | 0 | 232
|  | 金属片セット B | 141-310 | 銅,亜鉛,アルミニウム,鉄を10×10×mmの厚さの大きさにしそれぞれ100枚をセットにしたものです。 | 9300 |  |  | 0 | 264
|  | 簡易圧気発火器 AH-E20 | 127-657 | シリンダ内の空気を急激に圧縮することによりおこる温度上昇によって，綿が発火します。加圧シリンダは安全なプラスチック製です。 | 9300 |  |  | 0 | 258
熱の学習用具 | 空気の流れ実験器 | 気象モデル実験器 MT-30 | 146-450 | 透明な観察槽を通し、前線のできる様子を断面から容易に観察できます。透明アクリル製観察槽・試料槽・仕切板付 大きさW300×D37×H180mm | 13500 | 1 |  | 0 | 623
|  | 対流実験器 CL-30 | 126-060 | 水が温められ動いていく様子を観測します。演示用として十分な大きさをもたせ，見やすくすることに重点を置いています。水槽アクリル製 容量 約1.6l W300×D120×H300mm | 24000 |  |  | 0 | 268
| 金属球膨張実験器 | 金属球膨張試験器 MQ-30 | 127-140 | 球を熱した場合と金属板を熱した場合との反転実験ができます。金属球φ30mm 金属環大小2穴つき | 9000 | 11 |  | 0 | 264
|  | 金属球膨張試験器 MQ-20 | 127-145 | 温める前は輪を通り抜けた金属球が，熱すると膨張して輪を通り抜けなくなります。金属球：φ19mm しんちゅう製 とっ手つき 金属環：とっ手つき | 3900 |  |  | 0 | 264
光電池の学習用具 | 光電池 | 光電池セット 10個組 LBS-10 | 128-510 | 太陽電池素子と，みのむしクリップつきのリード線をセットにしてケース入りにしたものです。 太陽電池：数量10枚 太陽電池の大きさ：67×117mm 付属品：リード線（みのむしクリップつき） | 19000 | 41 |  | 0 | 317
|  | 光電池セット 20個組 LBS-20 | 128-511 | 太陽電池：数量20枚 太陽電池の大きさ：67×117mm 付属品：リード線（みのむしクリップつき） | 35000 |  |  | 0 | 317
|  | 光電池実験用光源 LB-15 | 128-504 | 太陽電池を使う実験に便利な強力光源です。スタンドは,あおり角を変えられます。光源ビーム電球（白熱電球） | 12000 |  |  | 0 | 577
|  | 太陽電池実験器（ソーラーカー） SO-2 | 128-507 | シリコン単結晶形太陽電池2枚（0.5V最大電流400mA）3輪形台車 車体の大きさL145×D98×H43 約110g | 14300 |  |  | 0 | 315
電気の学習用具 | ★手回し発電機 | 手回し発電機 （ハンドジェネレータ） | 135-201 | エネルギー変換の実験や水の電気分解実験など、小電力の電源に便利な手持ち形手回し式の直流発電器です。内部の機構がわかるスケルトンタイプです。 ポリカーポネイト製 最大出力電圧：約12V | 1800 | 41 |  | 0 | 343
| ★蓄電実験セット | 蓄電実験器 SPC-11（ワークシート付） | 135-210 | 電気を蓄え，蓄えた電気を使う実験が可能です。「電気をつくりだしたり蓄えたりすることができること」の項目に対応。コンデンサ11V 1F，完全放電用抵抗：1Ω | 9800 |  |  | 0 | 344
|  | 電球とLEDの発光比較実験器 BLC-12（ワークシート付） | 136-590 | 豆電球とLEDの発光効率の違いを確認します。白熱電球：12V5W LED：電球型LED DC12V 大きさ：約W100×D100×H44mm | 6000 |  |  | 0 | 345
|  | 電気エネルギー変換実験器 ECV-12（ワークシート付） | 135-215 | 「電気は，光，音，熱などに変えることができること」の項目に対応しています。電源からの配線をつなぎかえるだけで，光・音・熱への変換をすべて実験することができます。大きさ：約W170×D100×H44mm | 9800 |  |  | 0 | 344
|  | 電気学習セット 小学校用 | 134-100 | 小学校の教科書に掲載されている電気学習に便利なセットです。豆電球/乾電池ホルダ/ナイフスイッチ/風車モータモーター/ミノムシリード線/電子メロディ光電池 | 12000 |  |  | 0 | 344
|  | 乾電池ホルダ 10本組 | 134-920 | 連結電池ホルダで，単一乾電池を複数個接続でき，スナップあるいは電極板により，簡単に直列・並列の接続ができます。大きさ：約W80×D45×H30mm | 4600 |  |  | 0 | 341
|  | 電熱線の発熱比較実験器 HWC-3 （ワークシート付） | 134-910 | 電熱線の長さ：約385mm 電熱線種：ニクロム線（NCHW1） 電熱線径：φ0.08mm（両端子間抵抗値：約79Ω）φ0.12mm（両端子間抵抗値：約38Ω）φ0.23mm（両端子間抵抗値：約10Ω）（線径は本体裏面銘板に記載）大きさ：約W170×D20×H30mm（突起部を含む） | 7800 |  |  | 0 | 345
|  | 簡易テスター/簡易セル（テスターセル） 5個組 | 135-217 | 電気を通す電解質と電気を通さない非電解質とを，搭載したLEDが点灯するか否かで判定を行います。砂糖，食塩を電極に接触させてもLEDが点灯しないことを確認させ，次に，砂糖水，食塩水の場合を予想させ食塩水の実験結果から「電気を通すもの」を考えさせます。大きさ：約φ30×95mm | 9000 |  |  | 0 | 343
|  | 簡易テスター/簡易セル（テスターセル） 10個組 | 135-218 | 上記の10個組 | 18000 |  |  | 0 | 343
|  | 演示用電圧電流計 | 207-440 | 電流や電圧を分かりやすく説明するための大型万能メーターです。各種電流電圧のパネルを取り揃えています。 | 35000 |  |  | 0 | -
|  | 直流安定化電源装置 EPS-10 | 138-355 | 乾電池の代わりの電源として使用するための電源です。手回し発電機などと組合せ、電圧計としても利用することができます。出力電圧：DC1.5V～10.5V （1.5V間隔） 最大電流：5A | 22000 |  |  | 0 | -
|  | 直流安定化電源装置 EPS-10 （結線コード10本付き） | 138-356 | 上記に結線コードが10本付いたものです | 24000 |  |  | 0 | -
|  | 簡易型電力量表示器 エコワット | 108-901 | 家電製品の消費電力量や電気料金を表示する装置です。コンセントに差し込み，家電製品をつなぐと，接続された電気機器の消費電力量と電気料金の目安を表示します（100V用）。 | 3900 |  |  | 0 | 340
|  | 燃料電池自動車学習キット ハイドロカー FCJJ-20 | 235-030 | 水の電気分解によって発生させた水素と酸素を使い，燃料電池でハイドロカーを走らせるセットです。燃料電池セル 用途：燃料電池/電気分解 電気分解時の気体生成量：水素：10ml/分 酸素：5ml/分 入力電圧・電流：DC1.7 ～ 2V 800mA 大きさ・重さ：W54×D17×H54mm ソーラーパネル 最適電圧：1V 最大電流：300mA 最大出力：0.5W 大きさ・重さ：W60×D150×H6mm 75g | 17800 |  |  | 0 | 460
| ★充電式電池 | 充電式ニッケル水素電池(サンヨー) eneloop 単3形2個入 |  |  | 1100 |  |  | 0 | -
| ★充電器チャージャー | ソーラー充電器セット サンヨーN-SC1S eneloop solar charger |  |  | オープン価格 |  |  | #VALUE! | -
天体の学習用具 | 天体望遠鏡 | 天体望遠鏡 ポルタⅡ-A80Mf | 215-580 | 新経緯台は微動範囲を気にする必要の無い高度方位全周微動です。 46×/144× 対物レンズ：80mm/アクロマート・マルチコート 焦点距離（口径比F）：910mm（F11.4） 分解能･極限等級：1.45秒・11.3等星 集光力：肉眼の131倍 | 55000 | 1 |  | 0 | 143
|  | 天体望遠鏡 ポルタⅡ-R130Sf | 215-581 | 集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など，淡い天体の観測に威力を発揮します。口径130mm（反射式）倍率33×/103× | 60000 |  |  | 0 | 143
| 簡易天体投影機 | 天体投影機 WPS-1M | 146-262 | 移動が容易で取り扱いが簡単な小形のプラネタリウムで，教室内に取り付けた直径2.0mのドーム形スクリーン(別途)に，太陽・月・惑星・星座を投影します。 | 220000 |  |  | 0 | 640
|  | 小型透明半球 G-20 | 146-470 | 太陽は1日の間にどのような動き方をし，その動き方は季節によってどう変化するかなど，球面上に時間ごとの観測マークをしるして理解します。2個組 はめ込み式 半球直径 200mm | 5800 |  |  | 0 | 628
|  | しゃ光板 5枚組 | 146-330 | 太陽を安全に観測するためのフィルタで，目に有害な波長を完全にカットし，見やすい明るさで太陽が観察できます。 | 8500 |  |  | 0 | 631
|  | 月・太陽位置測定器 ME-1 | 146-320 | 月・太陽など天体の高度や方位を容易に測定できます。水平調整装置および振り下げ付支持台方位用磁針 高度・方位角度板付 天頂付近の観測可能 カメラ三脚に取付可能 | 22000 |  |  | 0 | 630
|  | 星座早見盤 | 146-175 | 直径210mm 方位磁針 ビニール袋 首かけストラップ付 | 1500 |  |  |  | 369
|  | 方位用磁針 | 132-332 | 直径42mm 円形金属ケース入り 2°単位目盛つき | 650 |  |  | 0 | 321
| ★二球儀 | [6 empty] | 0
|  | 三球儀 REF-157 | 146-122 | 太陽：6V1A電球光源 反射板・点光源用マスク付 地球儀：直径100mm（取り外し可能） 月：直径25mm 日食・月食観察用小形モデル付 | 30000 |  |  | 0 | 629
| ★月球儀 | 月球儀 M-30 | 146-055 | NASAの協力で米リプルーグルグローブ社が開発した高精度の月球儀です。 直径300mm 重量1.9kg 高さ380mm | 14000 |  |  | 0 | 627
|  | 月球儀 M-1 | 146-057 | 直径320mm ワタナベ式 重量約1kg | 15000 |  |  | 0 | 627
| ★太陽光源装置 |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  | 光電池実験用光源 LB-15 | 128-504 | 太陽電池を使う実験に便利な強力光源です。スタンドは,あおり角を変えられます。光源ビーム電球（白熱電球） | 12000 |  |  | 0 | 577
物の運動学習用具 | 振り子実験器 | 単振り子実験器 SIP-600（ワークシート付） | 121-175 | 振り子の重さ，大きさ，長さのどの要素が振り子周期に影響するのかを観察し，振り子の規則性を見出します。おもりには鉄球とともに木球（2種）を付属しています。振り子周期が振り子の重さや大きさによらないことを視覚的に理解できます。 | 10000 | 41 |  | 0 | 272
人体の運動学習用具 | 脈拍計 | 脈拍センサ PS-2105 | 100-888 | 血管を透過する赤外線の透過率の変化から脈拍数を測定します。PASPORTｲﾝﾀｰﾌｪｲｽとあわせて使用します。 | 20000 | 21 |  | 0 | 169
|  | コンピュータ理科実験システムXplorer PS-2000 | 100-882 | USB接続でコンピュータへ簡単に接続できます。データロガーとしても使用できます。128KBの大容量メモリです。USBケーブル・ストラップ・計測用ソフト付 （各種センサーをご用意しています） | 45000 |  |  | 0 | 160
| 呼吸モデル実験器 | 呼吸原理モデル | K12192-010 | 呼吸のしくみを実際にモデル実験で示し，呼吸運動の原理の理解を助けます。本体：頭部 アクリル樹脂板 台つき 大きさ：約W190×D190×H550mm | 74000 |  |  | 0 | 677
気象の学習用具 | 百葉箱 | 百葉箱 A-1 | 147-005 | 理振形 複葉式板すだれ 白色塗装・据付脚付防錆塗装スチール脚 組立式 本体内寸 W750×D750×H780mm | 250000 | 1 |  | 0 | 612
|  | 百葉箱 A-2 | 147-006 | 理振形 複葉式板すだれ 白色塗装・据付脚付ステンレススチール製脚 組立式 本体内寸 W750×D750×H780mm | 270000 |  |  | 0 | 612
| 記録温度計 | シグマⅡ型温度記録計 NSⅡ-TQ | 247-201 | 測定範囲：－15 ～ 40℃ 測定精度：±1℃（＋10 ～30℃時）±2℃（上記以外時） 測定方式 バイメタル 記録紙最小目盛：1℃ | 49500 |  |  | 0 | 613
|  | 温度湿度記録計 シグマミニキューブ | 247-203 | 測定範囲：温度－15 ～ 40℃ 湿度5 ～ 100%RH 小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。 | 42900 |  |  | 0 | 613
|  | デジタル温湿度計 PC-5000TRH-Ⅱ | 241-478 | 測定範囲：内蔵センサ0 ～ 50℃（温度） 25 ～ 95％ RH（湿度） 外部センサ－50 ～ 70℃（温度） | 5500 |  |  | 0 | 207
|  | 温湿度きろくくん KC-10 | 147-740 | 壁掛け形自記式。毎日の温度・湿度を同時に一定期間記録できる，円形記録紙を使った記録計です。温度センサ，湿度センサを内蔵しています。 | 35000 |  |  | 0 | 614
|  | 記録温湿度気圧計 B | 147-745 | 温度・湿度・気圧の測定を一体化したもので，気圧測定部は海抜4000mまでの高度調整機構つきです。 | 100000 |  |  | 0 | 614
|  | アルコール温度計 | 106-050 | アルコール 棒状 －30℃～＋50℃ 1℃目盛長さ約300mm | 490 |  |  | 0 | 203
|  | アルコール温度計 | 106-060 | アルコール 棒状 －5℃～＋105℃ 1℃目盛長さ約300mm | 390 |  |  | 0 | 203
|  | シックス最高最低温度計 | 147-500 | 1本の温度計で最高温度と最低温度，さらに現在温度も読み取ることができます。測定範囲：－20 ～＋50℃ 1℃目盛 大きさ：60×21×長さ230mm | 2900 |  |  | 0 | 618
|  | 天気図黒板 | 147-900 | 大きさ900×1200mm 黒板表面スチール張り日本付近の白地図地名入り 日本式天気記号付記 | 33000 |  |  | 0 | 623
|  | 雲の発生実験器（生徒用） CH-10N | 146-475 | 生徒用 透明アクリル製チャンバー 外径φ100×H100mm 手持式吸気ポンプ 温度表示テープ 煙フィルター 加湿用フェルト板付 | 11500 |  |  | 0 | 625
環境学習用具 | ★デジタル気体チェッカー |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  | 検知管式気体濃度測定器ガステック50 | 141-710 | 空気中のCO2、O2の濃度をパーセント単位で測定することができます。 セット構成：気体採取器 気体検知管50･O2（2EL,2EH,31E） | 17700 |  |  | 0 | 480
|  | デジタルCO2・O2チェッカー ＣＤ-2 | 241-855 | CO2とO2の濃度測定が1つのプローブで行なえます。測定ガス CO2,O2 測定範囲 CO2 0.04～5%（±30%） O2 5.0～30.0%（±1%） 表示分解能 CO2 0.01% O2 0.1% 電源 単3乾電池×4本（約20時間）またはACアダプタ 外寸（本体） W76×D27×H140mm 重さ 約400g 外寸（プローブ） W28×D27×H170mm 重さ 約100g 付属品 ACアダプタ 単3乾電池×4 | 78000 |  |  | 0 | -
|  | 光化学スモッグ測定セット | 141-750 | 大気汚染によって引き起こされる「光化学スモッグ」と「酸性雨」を手軽に観測できます。構成品：検知紙（10枚入りパウチ）1袋 カラーチャート1枚 簡易百葉箱（ペーパークラフト式）5枚 pH試験紙（フェノールパープル20枚綴り）1冊 pH試験紙用変色表1枚 | 2000 |  |  | 0 | 481
|  | 酸性雨分取器レインゴーランド AR-8Ⅱ | 141-719 | 自動フタ開け分割採取方式 採取カップ8個 約1mmごとの降雨を7mmまで自動的に採取できます。最大サンプリング量 降雨量約30mm組立式 | 18500 |  |  | 0 | 481
|  | コンパクトpHメータ | 241-690 | 測定範囲pH0.00～14.00pH 検出単位0.01pH 再現性±0.2pH 温度補償 自動 電源 アルカリボタン電池（LR44）4個 機能 日常生活防水 電極ワンタッチ交換 自動電源オフ機能 | 9500 |  |  | 0 | 467
|  | 簡易水質検査キット シンプルパック | 241-801～807 | 検水を試薬の入った容器に吸水してふったあと，10 秒～数分で反応が完了。カラーチャートと対比して水質を判定します。水素イオン濃度/遊離残留塩素（DPD 法）/亜硝酸NO2/COD 化学的酸素消費量/リン酸PO4 | 各3,700 |  |  | #VALUE! | -
|  | 燃料電池自動車学習キット ハイドロカー FCJJ-20 | 235-030 | 水の電気分解によって発生させた水素と酸素を使い，燃料電池でハイドロカーを走らせるセットです。燃料電池セル 用途：燃料電池/電気分解 電気分解時の気体生成量：水素：10ml/分 酸素：5ml/分 入力電圧・電流：DC1.7 ～ 2V 800mA 大きさ・重さ：W54×D17×H54mm ソーラーパネル 最適電圧：1V 最大電流：300mA 最大出力：0.5W 大きさ・重さ：W60×D150×H6mm 75g | 17800 |  |  | 0 | 460
てこの学習用具 | てこの働き体験セット | 演示用てこのはたらき ELW | 121-001 | てこの規則性（てこのつり合いの規則性）の理解を深める，体感できる大型の実験器です。てこ棒：スチール製 φ28×1500mm 目盛つき 架台部：スチール製 φ28mm W670×D370×H670mm 支点はずれ止め金具つき | 33000 | 32 |  | 0 | 234
|  | 実験用てこ JL-60 | 121-011 | 腕の長さ620mm おもり（20g 精度0.2g）10個 黄銅製軸受け 台付 全高490mm | 11500 |  |  | 0 | 233
|  | 演示用てこ JL-150 | 121-015 | うで（アルミ製）W50×長さ1520mm 架台部（金属製） W500×D400×H880mm おもり（ゴム製）200g×6個 おもり皿2個付 | 57000 |  |  | 0 | 234
|  | てこの原理実験器（黒板用） KL-90 | 121-020 | てんびんおよびてこに関する実験を黒板上でできます。さお（てんびん・てこ両用）の長さ 930mm さお支持具 （固定用磁石付） てんびんさら（吊り具付）2個 おもり 黄銅製100g樹脂製100g 各1個 黄銅製と同じ形の樹脂 おもり1個付 | 34000 |  |  | 0 | 235
|  | 力学実験用錘 FW-3 | 121-231 | 金属製 上下にフック付き50gのもの5個 30gのもの10個 20gのもの12個組 精度0.2g | 13000 |  |  | 0 | 235
土地の学習用具 | 流水のはたらき実験器 | 流水の働き実験器 SB-150 | 148-200 | プラスチック製 幅400×長さ1500mm 排水口上下2個付 流路の傾斜・流量の調整可能 水路 ピンチコック2種付 | 48000 | 3 |  | 0 | 643
|  | 川原の砂利標本 10種 | K22706-000 | 日本各地の川原で普遍的に見られる代表的な砂利10種と，対応する原岩標本10種を並列し，正しい名称をつけてあります。 | 24000 |  |  | 0 | 687
空気の学習用具 | 検知管式気体濃度測定器 | 検知管式気体濃度測定器ガステック50 | 141-710 | 空気中のCO2、O2の濃度をパーセント単位で測定することができます。 セット構成：気体採取器 気体検知管50･O2（2EL,2EH,31E） | 17700 | 21 |  | 0 | 480
|  | 光化学スモッグ測定セット | 141-750 | 大気汚染によって引き起こされる「光化学スモッグ」と「酸性雨」を手軽に観測できます。構成品：検知紙（10枚入りパウチ）1袋 カラーチャート1枚 簡易百葉箱（ペーパークラフト式）5枚 pH試験紙（フェノールパープル20枚綴り）1冊 pH試験紙用変色表1枚 | 2000 |  |  | 0 | 481
定温器 | 電気低温定温器 | 電気低温定温器 LP-250-E | 205-100 | 昆虫や植物の温度による生育の比較実験や生物の保管，低温で管理が必要な薬品の収納など，さまざまな用途に使用できます。温度範囲：＋5 ～＋50℃(外温が20℃以下のとき) 外形寸法：W900×D590×H1205mm 重さ：102kg | 420000 | 1 |  | 0 | 594
|  | 定温器 STAC-P450F | 542-105 | 使用温度範囲：室温＋5℃～60℃ プログラム制御：8パターン 温度制御方式：時間比例式デジタルPID制御 センサ：白金測温抵抗体Pt100 各種安全装置付 内槽寸法：W450×D450×H450mm 90l | 206000 |  |  | 0 | 592
|  | 定温器 STAC-P500F | 542-106 | 内容量：150l 設定温度範囲：室温＋5℃ ～ 60℃ ±1℃（at 37℃） 温度センサ：白金測温抵抗体 Pt100 温度制御方式：時間比例式デジタルPID制御 加熱動作 表示：4桁LED（温度/設定温度）表示 3桁LED（時間/設定時間）表示 動作表示LED20個 プログラム制御：8パターン（P1 ～ P8） 設定時間999H 繰返し回数99回 自己診断機能：センサ断線 ヒータ断線 過昇 温度ヒューズ断線 停電パターン表示 警報アラーム 安全対策：漏電ブレーカ 温度ヒューズ 過昇防止 過昇防止設定温度＋2℃自動検知 温度測定端子：電圧出力 1mV/℃ 通線孔：1カ所 φ20フタつき | 250000 |  |  | 0 | 592
| 冷凍冷蔵庫 | バイオマルチクーラー KGT-4056HC | 205-150 | 冷凍室，冷蔵室それぞれ独立した冷却回路，制御回路をもち，冷却機も2台搭載され，各室の影響を受けない設計です。外形寸法・重さ：W600×D631＋35×H1975mm 約91kg | 300000 |  |  | 0 | 596
顕微鏡 | 顕微鏡 | 小形生物顕微鏡 エコノスコープ SS-400E | 114-010 | 野外観察にも便利な電池式照明装置つき児童用顕微鏡 プレパラート作成材料など，実習に必要とされる材料のほとんどを付属しており，すぐに観察が可能です。総合倍率：40×～400× | 17800 | 41 |  | 0 | 117
|  | 児童用生物顕微鏡 SLK-400HBL | 114-081 | 総合倍率：40×～400× 鏡筒：単眼45 ゜傾斜鏡筒 360 ゜回転 照明装置：LED光源 充電式バッテリ 焦準装置：溝カム式 ステージ上下動 | 28000 |  |  | 0 | 116
|  | 生物顕微鏡 BA50 | 114-370 | 単眼45°傾斜鏡筒360°回転式 総合倍率 40×～400×（オプションレンズの追加により40～600×） 対物レンズ4× 10× S40× 接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき ラックピニオン式粗動 複こうかん式微動 ステージ上下動式 標本安全装置つき 光源内蔵（LED・充電式）連続調光式 | 36800 |  |  | 0 | 115
|  | 児童用生物顕微鏡 ズーム300Ｂ | 114-380 | ズーム式の対物レンズにより総合倍率50×から300×まで，簡単に倍率を変えることができます。鏡筒：単眼45 ゜傾斜鏡筒 360 ゜回転 焦準装置：ラックピニオン式 照明装置：ブルーフィルタつき 光源内蔵AC100V/20W | 42000 |  |  | 0 | 115
|  | 児童用生物顕微鏡 SSH-400HBL | 114-360 | 総合倍率：40×～400× 鏡筒：直鏡筒＋45 ゜傾斜鏡筒 360 ゜回転 照明装置：LED光源 充電式バッテリ 焦準装置：ラックピニオン式粗動 | 32000 |  |  | 0 | 116
| 双眼実体顕微鏡 | 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1 | 114-781 | 落射、透過照明にLEDを採用し、更に低価格を実現した生徒用実体顕微鏡です。落射照明：LED5個 透過照明：LED1個 落射/透過/落射+透過 総合倍率：20×・40× 対物レンズ：2×・4×回転変倍式 接眼レンズ：WF10×1対 視野数20㎜ （遮光カバー付属） 鏡筒：45°双眼傾斜鏡筒 固定式 ラックピニオン式粗動装置 ポールスタンドタイプ（上下動） 作動距離：37mm | 30000 |  |  | 0 | 122
|  | 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2 | 114-782 | 落射、透過照明にLEDを採用し、更に低価格を実現した生徒用実体顕微鏡です。落射照明：LED5個 透過照明：LED1個 落射/透過/落射+透過 総合倍率：20×・40× 対物レンズ：2×・4×回転変倍式 接眼レンズ：WF10×1対 視野数20㎜ （遮光カバー付属） 鏡筒：45°双眼傾斜鏡筒 360°回転式 ラックピニオン式粗動装置 ポールスタンドタイプ（上下動） 作動距離：68mm | 48000 |  |  | 0 | 122
|  | 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBhN（格納箱なし） | 114-091 | 45°傾斜鏡筒 360°回転式 総合倍率20× 40× 接眼レンズ10×1対 対物レンズ2× 4× 回転変倍式 ラックピニオン式粗動 支柱部上下動（ポールスタンド式） 眼幅調整可能 視度調整装置付 落射照明装置 透過照明装置付 | 38000 |  |  | 0 | 123
| ★小型双眼実体顕微鏡 | 携帯顕微鏡 ピクニ'S | 114-745 | 屋外で直接自然環境が観察できます。落射照明つき実体顕微鏡に三脚とキャリングバッグをセット。持ち運びに便利で，両手をふさぎません。総合倍率：20× 鏡筒：直筒形双眼顕微鏡 | 30500 |  |  | 0 | 118
|  | 小形実体顕微鏡 ステレオスコープ VS-20 | 114-740 | とりはずし可能なペンライト型照明装置を採用しており，とりはずして使用すればどんな角度からでも標本を照らすことができます。総合倍率：20× 鏡筒：直筒形双眼顕微鏡 | 19500 |  |  | 0 | 118
|  | 解剖顕微鏡 SDM-2 | 114-470 | 正立プリズムを内蔵しており，観察像が倒立しないナチュラルな拡大観察ができます。総合倍率20×30× 接眼レンズWF10× WF15× | 22000 |  |  | 0 | 117
|  | 花粉プレパラート 10種 | K22375-000 | 風媒花粉4種 虫媒花粉6種 入り | 2600 |  |  | 0 | 699
教材提示器具 | フレキシブル教材提示装置 | 書画カメラ L-1n | 284-367 | 計量、コンパクト設計の書画カメラです。USB2.0端子を装備。画像取込などのパソコンとの連携が可能です。 | 115000 | 3 |  | 0 | 726
| 顕微鏡カメラセット | 顕微鏡デジタルシステム Moticam480N | 115-418 | 各種顕微鏡に簡単接続できるデジタルCCDシステムです。出力：USB/NTSC 撮像素子：1/3インチCCD 有効画素数：NTSC（H）768×（V）494 USB（H）712×（V）582 ホワイトバランス：自動/手動 最小照度：3Lux | 98000 |  |  | 0 | 129
保管庫 | 薬品庫 | ステンレス薬品庫 RC-100 | 143-490 | オールステンレス製 830×420×1180mm 4段 専用施錠 劇物・毒物表示マーク 塩ビシート 砂皿3枚 床固定用金具付 実験整理箱付 | 125000 | 2 |  | 0 | 752
|  | ステンレス薬品庫 RC-180S | 143-510 | オールステンレス製 上下2段式 下段は劇毒物格納用 専用施錠 劇物・毒物表示マーク 塩ビシート 砂皿2枚 薬品整理箱1個付 耐震用床固定金具1組 上下段固定金具1組付 W900×D420×H1800mm | 250000 |  |  | 0 | 752
|  | 耐震薬品庫 プローベキャビネット RC-30 | 543-540 | 耐震型 縦形引出し3本 オールステンレス製 W440×D590×H800mm 標準棚9枚 ガードバー18本付 専用施錠 劇物・毒物表示マーク付 安全ロック機構付 | 105000 |  |  | 0 | 750
|  | 耐震薬品庫 プローベキャビネット RC-55 | 543-550 | 耐震型 縦形引出し5本 オールステンレス製W680×D590×H800mm 標準棚15枚 ガードバー30本付 専用施錠 劇物・毒物表示マーク付 安全ロック機構付 | 175000 |  |  | 0 | 750
薬品処理装置 | 簡易廃液処理装置 | 簡易廃液処理装置 APC-10H | 800-220 | バッチ式で1回に10lの処理能力を持ち，有害廃液の排出を防止します。pH値を管理しながら酸やアルカリ剤・凝集剤などを加え，重金属類をはじめ廃液中の汚染物質を沈殿・除去する過程を実際に体験できます。処理方法手動バッチ式処理 中和・凝集処理＋ろ過＋活性炭吸着＋キレート吸着 | 350000 | 1 |  | 0 | 464
|  | 簡易廃液処理装置 APC-03N | 800-210 | 理化室・化学実験室などの少量の廃液や酸・アルカリ・一般重金属を含む廃液を効果的に薬沈凝集・中和処理します。処理方式：手動バッチ式 中和凝集処理＋自然ろ過 処理能力：3.0l/回 大きさ；W338×D250×H550mm | 106000 |  |  | 0 | 464
実験支援器具 |  | 安全めがね（5個組） | 113-500 | 5個組 軟質樹脂枠 ゴムバンド式 | 12000 | 21 |  |  | 450
|  | 生徒用安全めがね（50個組） | 257-961 | クラス全員分の安全めがねが必要な際にご購入しやすい価格です。 | 15000 |  |  |  | -
|  | カラフル安全めがね（6個組） | 257-960 | 小学生向けの安全めがねです。カラフルなつくりで生徒が楽しんで身につけることができます。 | 4200 |  |  |  | -
|  | 安全めがね（24個組、収納ケース付） | 257-962 | 収納ケース付きの安全めがねセットです。 | 15000 |  |  |  | -
| 鉄製スタンド | 鉄製スタンド LC-A | 112-096 | 台は210×245mm、3kgとこのクラス随一の安定性があり、ガスバーナを安全に固定する機能付きです。支柱：ステンレス製φ16×長さ665mm 水平調整ねじ付 物さし取付金具付自在ばさみ（大小各1個） 支持環1個 クランプ大3個 支持固定レンチ 収納式 | 32000 |  |  | 0 | 439
|  | 鉄製スタンド LC-B | 112-097 | 台は210×245mm、3kgとこのクラス随一の安定性があり、ガスバーナを安全に固定する機能付きです。支柱：ステンレス製φ12×長さ665mm 水平調整ねじ付 物さし取付金具付自在ばさみ 支持環 クランプ2個 支持固定レンチ 収納式ガスバーナ固定金 | 22000 |  |  | 0 | 439
|  | 鉄製スタンド LC-D | 112-098 | 柱の直径16mm 柱の長さ600mm×2本 台の重量3kg 自在ばさみ2種 支持環1個 クランプ3個 4点支持大形ベース | 32000 |  |  | 0 | 439
|  | 鉄製スタンド FC-A | 112-010 | 支柱：ステンレス製 φ16×長さ675mm 台：鋳鉄製三角形 3.4kg 自在ばさみ（大小各1個）支持環1個 クランプ3個 フリークランプ1個付 | 35000 |  |  | 0 | 440
|  | 鉄製スタンド FC-B | 112-030 | 支柱：ステンレス製 φ12×長さ600mm 台：鋳鉄製方形 物さし取付溝付 2.6kg 自在ばさみ 支持環 クランプ2個 フリークランプ1個付 | 22000 |  |  | 0 | 440
|  | 鉄製スタンド FC-D | 112-050 | 支柱ステンレス製 柱の直径16mm 長さ1120mm 台の重量3.4kg 自在ばさみ2種 支持環1個 クランプ2個付 | 39000 |  |  | 0 | 440
|  | ステンレス製スタンド ISS-A | 112-007 | オールステンレス製 支柱：φ16×長さ390mm×3本 クランプ大3個 自在ばさみ（大小各1個） 支持環（φ100）1個 吊り棒1本 バーナ固定具 スケール支持具 六角レンチ 水平固定用ボルト付 | 34000 |  |  | 0 | 441
|  | ステンレス製スタンド ISS-B | 112-008 | オールステンレス製 支柱：φ12×長さ390mm×2本 クランプ小3個 自在ばさみ小1個 支持環（φ100）1個 吊り棒1本 バーナ固定具スケール支持具 六角レンチ 水平固定用ボルト付 | 26500 |  |  | 0 | 441
|  | ニュー鉄製スタンド （折りたたみ式） NPS-F | 112-006 | コンパクトに折りたたみ収納ができる台脚のついた実験用スタンドです。ベース：ステンレス製 水平調節ネジつき 折りたたみ式 大きさ：W240×D230×H24mm 約2.3kg 支柱：ステンレス製 φ12×640mm 自在ばさみ：アルミダイキャスト製1本 バネ式最大開口幅50mm 支持環：ステンレス製1本 吊り下げ棒：ステンレス製1本 クランプ：3個 | 30500 |  |  | 0 | 438
|  | コンパクトスタンド （折りたたみ式） CS-F | 112-080 | ベースは上述NPS-Fと共通の折りたたみ式で，コンパクトに収納することができます。ベース：ステンレス製 水平調節ネジつき 折りたたみ式 大きさ：W240×D230×H24mm 約2.3kg 支柱：ステンレス製 φ12×640mm 自在ばさみ：アルミダイキャスト製1本 バネ式最大開口幅50mm クランプ：1個 | 22500 |  |  | 0 | 438
| 直流電源装置 | 直流電源装置 TP-10A | 138-352 | 出力1.5/3/4.5/6V切換方式 安定化電圧出力 出力電流2A 出力電圧設定により乾電池接続を4段階にシルエット表示 電源：AC100V 0.2A 大きさ：W220×D190×H110mm 重量：1.5kg 過電流保護回路付 | 29000 |  |  | 0 | 338
|  | 直流安定化電源装置 EPS-10 | 138-355 | 乾電池の代わりの電源として使用するための電源です。手回し発電機などと組合せ、電圧計としても利用することができます。出力電圧：DC1.5V～10.5V （1.5V間隔） 最大電流：5A | 22000 |  |  | 0 | -
|  | 直流安定化電源装置 EPS-10 （結線コード10本付き） | 138-356 | 上記に結線コードが10本付いたものです | 24000 |  |  | 0 | -
|  | 直流安定化電源装置 PMC18-3 | 238-300 | 出力電圧：10回転連続可変0～18V 出力電流：1回転連続可変0～3A リップル：CV 0.5mVrms CC 1mArms | 37000 |  |  | 0 | 337
|  | ガスバーナー BNA-GS | 113-040 | 都市ガス用（コックつき） | 3600 |  |  | 0 | 447
|  | ガスバーナー BN-GU | 113-031 | 都市ガス用（天然ガス適応可能） | 4000 |  |  | 0 | 447
|  | ガスバーナー BN-GSU | 113-033 | 天然ガス用 | 3900 |  |  | 0 | 447
|  | ガスバーナー BNA-LP | 113-051 | プロパンガス（コックつき） | 4200 |  |  | 0 | 447
|  | アルコールランプ トーチ式 | 113-020 | アルコールを気化させ燃焼させる銅製のトーチを用いたアルコールランプです。芯の消耗がなく，扱いも簡単で，転倒してもアルコールが流れ出さないため，危険性の少ないものです。 | 3300 |  |  | 0 | 449
|  | アルコールランプ用三脚 | 112-260 | 鉄製 | 550 |  |  | 0 | 446
|  | アルコールランプ用三脚 | 112-262 | ステンレス製 SUS304 | 1300 |  |  | 0 | 446
教材作成用具 | 取付型コルクボーラー | 取付型コルクボーラー | 111-360 | 替刃6本組（4・5・7・8・10・12φmm） 車輪直径160mm 円錐砥石 敷板シート付 | 58000 | 1 |  | 0 | 445
野外観察調査用具
野外生物観察用具 | 双眼鏡 | 双眼鏡アリーナM8X21 | 215-080 | 光の損失を抑えるマルチコーティングを採用しており，明るくシャープな像を見ることができます。倍率8倍 | 8000 | 21 |  | 0 | 153
|  | 双眼鏡 ジョイフルM6～18×20 | 215-104 | 小型・軽量で，いつでも，どこへでも持ち運べるお洒落な双眼鏡です。倍率6～18倍 | 8000 |  |  | 0 | 152
|  | 双眼鏡 ジョイフルM8×21 | 215-105 | 小型・軽量で，いつでも，どこへでも持ち運べるお洒落な双眼鏡です。倍率8倍 | 5400 |  |  | 0 | 152
| スポッティングスコープ | スポッティングスコープ SAC2050F | 115-943 | 超コンパクト・最軽量，完全防水構造の地上用スコープです。倍率20倍 | 9000 |  |  | 0 | 152
|  | ライト付き顕微鏡 BF-959 | 115-841 | 視野を明るく照らすリチウムライトを内蔵した，便利な10×～ 30×の変倍式です。 | 3500 |  |  | 0 | 141
|  | ルーペ セルわく A1形 | K22009-010 | 倍率：3.5× 柄つき 10個組 | 3500 |  |  | 0 | 140
|  | ルーペ セルわく A2形 | K22009-030 | 倍率：10× 2枚繰出し 10個組 | 6600 |  |  | 0 | 140
|  | 昆虫観察器（レンズ付） 3個組 | 250-010 | レンズ付きのガラス容器で、容器内の昆虫を詳しく観察することができます。 | 6600 |  |  | 0 | -
生物の採集用具 |  | 二段式捕虫網 | K22156-100 | 網：薄絹製 φ300mm 柄：2段伸縮 アルミ製 長さ980/1790mm | 10000 | 1 |  | 0 | 550
|  | 水網 | K22167-100 | φ300mm 50cm柄つき | 19000 |  |  | 0 | 552
|  | フィールド実習セットⅡ | K22140-100 | 植物採集に必要な小物をフィールドバッグにまとめています。根掘り/剪定ばさみ/プロ用ルーペ/ラベル/ビニール/テープ 各1 | 33000 |  |  | 0 | 553
|  | 飼育用水槽セット45 | K22285-010 | 水槽 450×300×300mm 淡水用 飼育に必要な用品セット | 35000 |  |  | 0 | 564
標 本
岩石・化石標本 | 火成岩標本 | 火成岩標本 A | K22658-010 | 15種（一面研ま） 1個のケースの大きさ75×90mm 小箱入 | 26000 | 11 |  | 0 | 686
|  | 火成岩標本 B | K22658-020 | 10種 1個のケースの大きさ75×90mm 小箱入 | 17000 |  |  | 0 | 686
| 堆積岩標本 | たい積岩標本 A | K22659-010 | 15種（一面研ま） 1個のケースの大きさ75×90mm 小箱入 | 26500 |  |  | 0 | 685
|  | たい積岩標本 B | K22659-020 | 10種 1個のケースの大きさ75×90mm 小箱入 | 17000 |  |  | 0 | 685
| 化石標本 | ミニ化石標本 | K22720-010 | 30種 木箱格納 | 15000 |  |  | 0 | 694
|  | ミニ化石標本 | K22720-020 | 8種 プラスチックケース | 1900 |  |  | 0 | 694
|  | 動物化石標本 A | K22690-010 | 10種 木箱格納 | 26000 |  |  | 0 | 694
|  | 動物化石標本 B | K22690-020 | 20種 木箱格納 | 45000 |  |  | 0 | 694
|  | 植物化石標本 | K22691-000 | 10種 木箱格納 | 29000 |  |  | 0 | 695
| 火山噴出物標本 | 火山噴出物標本 A | K22667-010 | 5種 | 8000 |  |  | 0 | 687
|  | 火山噴出物標本 B | K22667-020 | 10種 | 17000 |  |  | 0 | 687
|  | 三原山の溶岩 | K22726-000 | 玄武岩質の溶岩で，1986年噴出のものです。灼熱の溶岩流も今では冷え固まっていますが，その不気味な形は，当時の大噴火を思い描かせます。 | 2500 |  |  | 0 | 687
|  | 火山灰（普賢岳） | K22728-030 | 長崎県島原半島の普賢岳が1990年11月17日に爆発を起こし，大自然の神秘と猛威を，この火山灰が教えてくれます。約30g | 1200 |  |  | 0 | 686
映像資料 | コンピュータソフト | マルチメディア図鑑 Naviシリーズ |  | 8タイトルで約4000種を網羅した膨大なデータ量です。種数：約4000種（すべて写真有り），ムービー：約560点（約260分），鳴き声：約120点収録。 |  | 28 |  | 0 | 736
模 型
人体の模型 | ★小型人体骨格模型 | 小型人体骨格模型（1/4モデル） | 250-001 | グループ実験に適した、机の上で扱える骨格モデルです。 | 8600 | 11 |  | 0 | -
|  | 小型人体骨格模型（1/2モデル） | 250-002 | グループ実験に適した、机の上で扱える骨格モデルです。 | 13000 |  |  | 0 | -
| ★小型人体解剖模型 | ミニ人体解剖模型 AS20/5 | K11638-000 | 分解数10 頭部を2分割し，肺，心臓，肝臓，胃，腸などが分解でき，簡単な人体の構造を説明するのに非常に手軽なモデルです。 | 109000 |  |  | 0 | 669
|  | 人体解剖模型（タッチゃん） TM-90 | K11119-000 | 身長850mm 重さ約7kg 軟質樹脂製 男女生殖器 胎児付 14分解 | 120000 |  |  | 0 | 668
| 人体骨格模型 | 日本人男性骨格交連複製モデル SH-1 | K11801-000 | スタンド式 | 470000 | 1 |  | 0 | 671
|  | 日本人女性骨格交連複製モデル SH-21 | K11818-000 | スタンド式 | 480000 |  |  | 0 | 671
| 人体解剖模型 | 人体解剖模型 J-100 | K11202-000 | 分解数15 男性 胸腹部は透明で，内部の肋骨や臓器を透視することができます。 | 385000 |  |  | 0 | 670
|  | 内臓モデル貼付けセット | 254-001 | 内臓の配置や形、それら機能をエプロンに貼付けながら学ぶことができます。分かりやすいデザインで、内臓の名前や位置を覚えるのに最適です。 | 14800 |  |  | 0 | -
|  | 関節の構造模型（うで） | 254-005 |  | 乞う照会 |  |  | #VALUE! | -
|  | 肘関節の機能像 | K11604-000 | 実物大。靱帯は伸縮性があり，肘関節の運動の実演ができます。 | 33000 |  |  | 0 | 673
植物の模型 |  | 種子と根の発芽模型 | K22429-000 | 単子葉植物（イネ）と双子葉植物（ダイズ）の種子と発芽のようすを克明に表現した模型で，単子葉と双子葉植物の発芽の違いを立体的に理解できます。 | 46000 | 2 |  | 0 | 572
|  | 単子葉茎構造模型 | K21400-000 | 約400×300×140mm 合成樹脂製 | 62000 |  |  | 0 | 712
|  | 双子葉茎構造模型 | K22401-000 | 約400×250×150mm 合成樹脂製 | 52000 |  |  | 0 | 712
|  | 葉の構造模型 | K22402-000 | 高さ約70mm 合成樹脂製 | 32000 |  |  | 0 | 712
|  | 根の構造模型 | K22403-000 | 高さ約300mm 合成樹脂製 | 44000 |  |  | 0 | 712
動物の模型 | 胎児発育模型 | 胎児発育順序モデル A | K12013-000 | 胎児の1カ月から10カ月までの発育過程を表したものです。実物大 合成樹脂製 | 189000 | 3 |  | 0 | 680
|  | 胎児モデル“ふうちゃん” | K32515-000 | 3・5・6・8カ月胎児4体組のセットです。実物大 布製 | 120000 |  |  | 0 | 680
|  | 正規妊娠模型 A83A | K11091-000 | 正規の妊娠9カ月の腹部を縦断したもので，子宮内の胎児の位置，胎盤，臍帯の関係，内臓および生殖器の位置の変化する状態を表し，胎児は取りはずすことができます。実物大 合成樹脂製 | 113000 |  |  | 0 | 679
| 消化器系模型 | [6 empty] | 0
| 昆虫発生順序模型 | [6 empty] | 0
| メダカ発生順序模型 | [6 empty] | 0
土地の模型 | 火山地形模型 | 地質構造模型 | K22768-000 | 約160×620×200mm 地質学の主な事項を現す | 54000 | 11 |  | 0 | 721
|  | 断層･褶曲実験器 | K22520-000 | 断層・褶曲などについて，実際に砂を用いて再現することができます。大きさ：W600×D130×H150mm | 65000 |  |  | 0 | 644
|  | 日本付近のプレートテクトニクス模型 | K21579-000 | 日本列島の形態や活動を支配する太平洋プレートとフィリピン海プレートの沈み込む状態，東・西日本島弧系の火山フロント，中央構造線やフォッサマグナ，深発地震源の位置などの相関関係がわかります。大きさW350×D280×H60mm | 83000 |  |  | 0 | 645
| 堆積地形模型 | たい積地形模型 A | K22763-010 | 三角州（広島市） 扇状地（富山県魚津地方） 合成樹脂製 440×670×60A | 69000 |  |  | 0 | 721
|  | 川原の砂利標本 10種 | K22706-000 | 日本各地の川原で普遍的に見られる代表的な砂利10種と，対応する原岩標本10種を並列し，正しい名称をつけてあります。 | 24000 |  |  | 0 | 687
| 地層模型 | 地層模型 | K22769-000 | 断層・褶曲・油田・炭層・岩しょう（マグマ）・帯水層・化石層・溶岩などを示します。大きさ：約165×375×230mm | 41000 |  |  | 0 | 721